# Text boxes

- На кирпичную кладку колодца установить опорную плиту с отверстием под кольцо люка.

- На опорную плиту, на цементный раствор, установить кольцо люка.

- Вложить крышку люка в кольцо.

- Сделать отмостку

- На бетонное кольцо колодца установить опорное кольцо с отверстием под кольцо люка.

- На опорное кольцо, на цементный раствор, установить кольцо люка.

- Вложить крышку люка в кольцо.

- Сделать отмостку

- На бетонное кольцо колодца установить конусный переход с отверстием под кольцо люка.

- На конусный переход, на цементный раствор, установить кольцо люка.

- Вложить крышку люка в кольцо.

- Сделать отмостку

Крышка люка должна располагаться: В пешеходных зонах и на    тротуарах, на одном уровне с поверхностью; 			                                        Люки колодцев, размещаемых на застроенных территориях без дорожных покрытий, должны возвышаться над поверхностью земли на 50 мм. Вокруг люка следует предусматривать отмостку шириной 1,0 м. с уклоном от крышки люка.

- На кирпичную кладку колодца установить опорную плиту с отверстием под кольцо люка.

- На опорную плиту, на цементный раствор, установить кольцо люка.

- Вложить крышку люка в кольцо.

- Сделать отмостку

- На бетонное кольцо колодца установить опорное кольцо с отверстием под кольцо люка.

- На опорное кольцо, на цементный раствор, установить кольцо люка.

- Вложить крышку люка в кольцо.

- Сделать отмостку

- На бетонное кольцо колодца установить конусный переход с отверстием под кольцо люка.

- На конусный переход, на цементный раствор, установить кольцо люка.

- Вложить крышку люка в кольцо.

- Сделать отмостку

Крышка люка должна располагаться: В пешеходных зонах и на    тротуарах, на одном уровне с поверхностью; 			                                        Люки колодцев, размещаемых на застроенных территориях без дорожных покрытий, должны возвышаться над поверхностью земли на 50 мм. Вокруг люка следует предусматривать отмостку шириной 1,0 м. с уклоном от крышки люка.